ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» И ЕГО ФИЛИАЛОВ 

В 2014 ГОДУ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК

г. Саранск

2015 год 

Информационный сборник подготовлен специалистами отдела санитарно-химического лабораторного обеспечения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» под редакцией главного врача Кочетова Е.Н. по материалам отраслевой статистической отчетности формы №2-13 «Сведения о деятельности лабораторий санитарно-гигиенического, микробиологического и паразитологического профиля Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения – Центров гигиены и эпидемиологии» за 2013-2014 года.

Список сокращений

АА – атомно-абсорбционный метод

ААС – атомно-абсорбционная спектрометрия

А/В – атмосферный воздух

БАД – биологически активные добавки 

ВРЗ – воздух рабочей зоны

ВЗП – воздух закрытых помещений

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

ГЖХ – газожидкостная хроматография

ИВА – инверсионная вольтамперометрия

КЭ – метод капиллярного электрофореза

МКПП – материалы, контактирующие с пищевыми продуктами

ПП и ПС – пищевые продукты и продовольственное сырье

ТСХ – тонкослойная хроматография  

ТДА – товары детского ассортимента

ЭТААС – электротермическая атомно-абсорбционная спектрометрия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ» И ЕГО ФИЛИАЛОВ В 2014 ГОДУ
По состоянию на 01.01.2015 года в структуре ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» функционирует отдел санитарно-химического лабораторного обеспечения и 6 санитарно-химических лабораторий в составе филиалов.

В лабораториях санитарно-химического профиля в 2014 году исследовано 50070 образцов (в 2013 г – 47834), проведено 118869 исследований (в 2013 г – 113800), из них при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора исследовано 51,3% образцов (43,9% в 2013г) и 49,7% исследований (44,9% в 2013г). Количество проб, исследованных в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора увеличилось с 21030 до 25702, количество исследований – с   51080 до 59106.
Удельный вес исследований, проведенных с применением  физико-химических методов,  в 2014 г составил 71,3% (70,2% в 2013г от общего числа выполненных исследований. 

[image: image1.wmf]117721

79397

124498

89243

113800

79922

118869

84770

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011

2012

2013

2014

Всего исследований

физико-химическими методами

Динамика количества исследований представлена на рис. 1.

Рис. 1. Количество исследований, проведенных санитарно-химическими лабораториями в 2011-2014г.г. (абс.)
[image: image2.wmf]38,7

43,2

39,2

35,7

22,6

23,4

22,4

25,5

9,3

8,8

8,5

7,5

7,8

9,8

11,5

9,2

4,1

8

8,7

12,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

вода

пищевые продукты

воздух рабочей

зоны

атмосферный

воздух

ВЗП

Структура исследований  по объектам надзора в динамике представлена на рис.2.

[image: image3.wmf]6,9

2,8

3,9

5,2

0,3

0,1

0,3

0,4

0,4

0,4

1,3

0,9

6,1

3,5

4,2

4,2

0

1

2

3

4

5

6

7

почва 

МКПП

ТДА

прочие

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г


Рис.2 Структура анализируемых объектов в исследованиях (удельный вес, %)

  В 2014 году, как и в предыдущие годы,  в структуре исследованных объектов преобладают исследования воды 35,7% и пищевых продуктов 25,5%. Увеличился удельный вес исследований воздуха закрытых помещений с 8,7% до 12,7% и почвы с 3,9% до 5,2%. Удельный вес исследований атмосферного воздуха снизился 11,5% до 9,2%, товаров детского ассортимента с  1,3% до 0,9%, 

  Удельный вес образцов, исследованных в целях государственного санитарно-эпидемиологического надзора по каждой группе объектов представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Удельный вес образцов, исследованных в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора (по объектам анализа)

	Наименование

объектов
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г

	
	РМ
	по России
	РМ
	РМ
	РМ

	Вода
	42,1
	43,8
	43,8
	39,6
	39,4

	Атмосферный воздух
	46,6
	46,6
	54,5
	46,9
	65,9

	Воздух рабочей зоны
	49,6
	27,0
	37,9
	32,7
	30,5

	Воздух закрытых помещений
	36,7
	27,7
	38,1
	24,2
	48,5

	Почва
	80,0
	41,8
	68,2
	48,2
	39,0

	Пищевые продукты
	63,5
	34,9
	71,3
	73,1
	65,9

	МКПП
	100,0
	-
	84,7
	38,1
	96,3

	ТДА
	100,0
	54,2
	100,0
	97,0
	100,0

	Прочие
	66.6
	25,5
	54,3
	65,8
	61,3

	БАД
	79,2
	42,9
	99,4
	100,0
	100,0


Как видно из представленных данных, в 2014 году наблюдается увеличение количества образцов атмосферного воздуха и воздуха закрытых помещений, почвы, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, исследованных в целях государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Удельный вес исследованных проб воды, воздуха рабочей зоны, пищевых продуктов и прочих объектов надзора ниже уровня 2013 года. Все исследованные образцы товаров детского ассортимента и БАД исследовались только  при проведении государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Ниже приводится более подробная характеристика по каждому объекту анализа.

Вода.

  Удельный вес исследований воды по прежнему занимает значительный объем  в общей структуре исследований. В 2014 году лабораторной службой было проанализировано 4034 образца воды, проведено 42479 исследований, что составило 8,1% и 35,7% от общего числа образцов и исследований (2013 г 8,5% и 39,2%).

Динамика исследований воды представлена на рис.3

[image: image4.wmf]4027

50475

3997

53781

4073

44597

4034

42479

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

Рис. 3. Количество образцов и исследований воды за период 2011-2014 г.г.

 Из представленных данных видно, что количество исследованных проб и исследований воды ниже показателей прошлого года на 1,0% и 4,8% соответственно.

   При осуществлении госсанэпиднадзора исследована 1591 проба, выполнено 14918 исследований. Удельный вес проб незначительно уменьшился с  39,6% в 2013 г до 39,4% в 2014 г, а  исследований увеличился  – с 32,2% до 33,8% .

Удельный вес исследований воды по территориям колеблется от 24,5 % в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ» до 55,3% в санитарно-химической лаборатории в   МО Ковылкино, в МО Рузаевка –52,9%,  в Краснослободском районе – 49,9%,   в Ардатовском районе – 49,5% и Чамзинском – 48,3%.
Количество показателей, определяемых в 1 пробе, в среднем по Мордовии 11.
 По территориям этот показатель колеблется от 7 в Краснослободском районе  до 16 в МО Ковылкино. 
Удельный вес исследований воды, выполненных с применением физико-химических методов,  61,7% (2013 год -  61,3%). Структура физико-химических методов представлена в таблице 2 и на рис.4.

Таблица 2.

Структура физико-химических методов исследований

	
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г

	
	количество исследований, абс
	Уд. вес %
	количество исследований, абс
	Уд. вес %
	количество исследований, абс
	Уд. вес %
	количество исследований, абс
	Уд. 

вес %

	
	
	ФБУЗ
	по России
	
	ФБУЗ
	по России
	
	ФБУЗ
	
	ФБУЗ

	Всего 

физико-химических
	29921
	100
	100
	34119
	100
	34119
	27349
	100
	26235
	100

	В т. ч.

Фотометрические
	22540
	75,3
	67,3
	22017
	73,4
	22017
	18421
	67,4
	16755
	63,9

	ААС
	32
	0,1
	6,7
	45
	0,1
	45
	479
	1,8
	658
	2,5

	хроматографические
	1402
	4,7
	4,3
	1646
	4,8
	1646
	1343
	4,9
	1418
	5,4

	электрохимические
	5430
	18,2
	14,5
	6047
	17,7
	6047
	5663
	20,7
	5401
	20,6

	КЭ
	
	
	
	
	
	
	508
	1,9
	873
	3,3

	люминесцентный
	
	
	
	
	
	
	558
	2,0
	744
	2,8

	другие
	517
	1,7
	7,2
	1364
	4,0
	1364
	377
	1,3
	386
	1,5


[image: image5.wmf]2,8

3,3

1,5

2,5

67,4

5,4

20,6

фотометрический 73,4%

хроматографический 5,4%%

электрохимический 20,6%

атомно-абсорбционный 2,5%

другие 1,5%

капиллярный электрофорез

3,3%

люминесценстный 2,8%


Рис. 4. Структура физико-химических исследований воды в 2014 г.
  В таблице и на рисунке видно, что ведущее место по-прежнему занимает фотометрический метод, хотя его удельный вес снизился на 3,5% по сравнению с 2013 годом. Увеличился удельный вес хроматографического метода с 4,9% до 5,4%. В связи с внедрением в практику работы методов исследования с применением современного оборудования продолжает увеличиваться удельный вес исследований, выполненных атомно-абсорбционным методом с 1,8% в 2013 году до 2,5% в 2014 году, методом капиллярного электрофореза с 1,9% до 3,3%, люминесцентным методом с 2,0% до 2,8%.  
Продовольственное сырье (ПС) и пищевые продукты (ПП).

[image: image6.wmf]6717

26591

7089

29183

6719

25450

7553

30372

0

10000

20000

30000

40000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

В структуре исследуемых объектов ПС и ПП занимают одно из ведущих мест.
Рис. 5. Динамика исследований ПС и ПП за 2011 –2014 г.г.
В 2014 году санитарно-химическими лабораториями было проанализировано 7553 образца ПС и ПП и проведено 30372 исследования, что составляет 15,0% и 25,5% от общего числа образцов и исследований соответственно (в 2013 г 14,0% и 22,4%).
Количество исследований, проводимых в одном образце, немного выше уровня прошлого года 4,0 (2013 г – 3,8).
В 2014 г наблюдается незначительное увеличение удельного веса исследований, проведенных с  применением физико-химических методов на 0,6% - с 54,8% до 55,4%. Наглядно это продемонстрировано на рис. 6.

[image: image7.wmf]36,6

52,7

57,7

60,6

48,5

54,8

47,3

55,4

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

 Рис. 6. Удельный вес образцов и исследований ПП и ПС, выполненных физико-химическими методами.  

         В головном учреждении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» с применением физико-химических методов проведено 64,9% исследований, по территориям этот показатель колеблется от 0% в Зубово-Полянском районе до 57,0% в Краснослободском районе.
[image: image8.wmf]60

32,4

2,1

5,5

хроматографический 60,0%

электрохимический 32,4%

фотометрический 5,5%

другие 2,1%

Структура физико-химических методов исследований ПП и ПС представлена на рис. 7.

Рис. 7. Структура физико-химических методов исследований ПП и ПС 

 Основным методом при исследовании пищевых продуктов остается хроматографический. Его удельный вес в структуре физико-химических методов увеличивается с каждым годом: 2012 год – 55,3%, 2013 год – 57,7%, 2014 год – 60,0%.   Произошло снижение  удельного веса исследований пищевых продуктов с применением электрохимического метода с 34,4% до 32,4%, других физико-химических методов с 2,5% до 2,1%. Незначительно (на 0,1%) вырос удельный вес фотометрического метода с 5,4% до 5,5%.
Таблица 3.

Количество хроматографических исследований ПП и ПС.

	Хроматография
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г

	ГЖХ
	2442
	3942
	3135
	3396

	ТСХ
	5540
	5661
	4719
	6494

	ВЭЖХ
	113
	166
	189
	217

	Всего 
	8095
	9769
	8043
	10107


В 2014 г наблюдается увеличение абсолютного числа исследований, выполненных методом ГЖХ на 8,3%, ТСХ на 37,6%. Число исследований ПП и ПС с использованием метода ВЭЖХ увеличилось на  14,8%.
Электрохимические методы немного ниже уровня 2013 года и занимают второе место в общей сумме исследований, проведенных физико-химическими методами.

Из электрохимических методов при исследовании ПП и ПС наиболее распространенными являются инверсионная вольтамперометрия – 86,4%, потенциометрический и ионометрический методы – 13,6%.

В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора было проведено 21717 исследований, исследовано 4976 образцов ПП и ПС, что составляет 65,9% и 71,5% соответственно  (в 2013 году – 73,4% и 73,8% соответственно). 

[image: image9.wmf]68,7

63,6

75,1

72

73,4

73,8

65,9

71,5

55

60

65

70

75

80

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

исследования

образцы


Рис.8 Динамика количества исследованных образцов ПП и ПС и выполненных исследований в рамках госсанэпиднадзора (в %).

По территориям этот показатель колеблется от 68,7% в пробах (62,4% исследований) в Ардатовском  районе до 87,7%  (85,1% исследований) в Зубово-Полянском районе.  

Атмосферный воздух.

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Степень его загрязнения относится к числу приоритетных факторов, влияющих на здоровье населения. Слагаемыми качества атмосферного воздуха являются интенсивность загрязнения его выбросами, как от стационарных источников загрязнения (промышленные предприятия), так и от передвижных (транспорт). В 2014 году было проведено 10491 исследование атмосферного воздуха, что на 20,1% ниже уровня 2013 г (13134 в 2013 г).

Удельный вес исследований составил 9,2% от общего количества (в 2013 г 11,5%).
Динамика исследований атмосферного воздуха представлена на рисунке 9.

[image: image10.wmf]9186

9141

12205

12025

13134

13134

10491

10449

0

5000

10000

15000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Всего исследований

Физико-химическими методами

Рис. 9. Динамика исследований атмосферного воздуха за период 2011-2014 г.г.

Начиная с 2010 года наблюдается рост удельного веса исследований, проведенных в рамках госсанэпиднадзора до 23,0%, а в 2011 году удельный вес исследований составил 46,6%, в 2012 году – 54,5%, в 2013 – 46,9%, в 2014 – 65,9%.
При исследовании атмосферного воздуха широко применялись физико-химические методы. В 2014 г с применением физико-химических методов выполнено 10449 исследований, что составило 99,6% от общего количества исследований (99,8% в 2013 г). В одном образце, как правило, проводится одно исследование.

Структура физико-химических методов в 2014 году претерпела изменения  в сторону уменьшения удельного веса фотометрического метода с 6,0% до 2,2%, электрохимического -  с 16,1% до 13,1%, увеличению удельного веса  хроматографического метода  с 6,7% до 8,6% , атомно-абсорбционного (3013 г – 0,9%, 2014г – 1,1%) и экспресс-методов (2013г – 69,9%,  2014г – 79,0) .
На рисунке 10 представлена структура физико-химических методов при исследовании атмосферного воздуха. 

[image: image11.wmf]75

1,1

8,6

13,1

2,2

фотометрический 2,2%

электрохимический 13,1%

хроматографический 8,6%

атомно-абсорбционный 1,1%

экспресс-метод 75,0%

Рис. 10. Структура физико-химических методов исследования атмосферного воздуха в 2014 г.

Воздух закрытых помещений.

В 2014 г проанализировано 15213 образцов воздуха закрытых помещений, что выше уровня 2013 года на 54,0% (в 2013 году 9881 исследование), и составило 12,7% от общего количества исследований.

[image: image12.wmf]7225

7207

9940

9940

9881

9881

15213

15205

0

5000

10000

15000

20000

2011  г

2012 г

2013 г

2014 г

Всего исследований

Физико-химическими методами

Динамика исследования воздуха закрытых помещений представлена на рисунке 11.

   Рис. 11. Динамика исследований воздуха закрытых помещений в период с 2011 г по 2014 г.

При осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора было выполнено 7381 исследование, или 48,5% (в 2013 г – 24,2%).

В одном образце, как и в предыдущие годы, в основном проводится одно исследование.

99,9% исследований проведены с применением физико-химических методов (2013 год – 100%).
Структура физико-химических методов претерпела некоторые изменения. На протяжении последних лет наметилась тенденция к снижению удельного веса исследований, проведенных фотометрическим методом 2011год – 17,1%, 2012 год - 8,7%, 2013 год – 3,3%, 2014 год – 0,2%.Так же снизился удельный вес электрохимического метода и атомно-абсорбционного, а  хроматографический   - увеличился  с 0,4% до 1,1%. Лидирующим остается экспресс-метод – 96,8% (2013 год – 84,7%).
[image: image13.wmf]0,2

0,8

1,1

1,1

96,8

фотометрический 0,2%

атомно-абсорбционный 0,8%

электрохимический 1,1%

хроматографический 1,1%

экспресс-метод 96,8%

Структура физико-химических методов, применяемых при исследовании воздуха закрытых  

помещений, представлена на рисунке 12.
Рис. 12. Структура физико-химических методов исследования воздуха закрытых помещений  в 2014 году.

Воздух рабочей зоны.

В 2014 г лабораториями санитарно-химического профиля проведено 8977 исследований воздуха рабочей зоны, что ниже уровня 2013 г (снижение на 7,2%).
Динамика исследований воздуха рабочей зоны с 2011 по 2014 г.г. представлена на рисунке 13.

[image: image14.wmf]11007

8705

10958

9332

9669

3162

8977

7523

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Всего исследований

Физико-химическими методами

Рис. 13. Динамика исследований воздуха рабочей зоны за период с 2011 по 2014 год.

Большую часть составляют исследования, выполненные специалистами отдела санитарно-химического лабораторного обеспечения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» – 5283, филиалы в МО Рузаевка – 1742, в Чамзинском районе – 884, в МО Ковылкино – 447, в Краснослободском районе – 621.

По сравнению с 2014 годом наблюдается уменьшение исследований, проведенных при осуществлении госсанэпиднадзора на 16,1%. г. Всего проведено 2736 исследования, что составило 30,5% (в 2013 году – 32,7%).
Количество исследований, выполненных физико-химическими методами, по сравнению с 2013 годом уменьшилось с 8104 до 7523,  удельный вес  их остался на прежнем уровне - 83,8% .
[image: image15.wmf]20,9

75,7

0

2,6

0,8

фотометрический 20,9%

атомно-абсорбционный 2,6%

хроматографический 0,8%

экспресс-методы 75,7%

электрохимический 0,0%

Структура физико-химических методов исследования представлена на рисунке 14.

Рис. 14. Структура физико-химических методов исследования воздуха рабочей зоны в 2014 г.

Более востребован, по сравнению с предыдущим годом, атомно-абсорбционный, хроматографический и экспресс-метод.  Удельный вес исследований с применением фотометрического метода снизился  с 21,9% до 20,9%. Электрохимический метод при исследовании воздуха в 2014 году был не востребован.
Почва.

В 2014 г исследовано 778 образцов почвы, проведено 6259 исследований, что составляет 5,2% от общего количества исследований (в 2013 г – 3,9%).
Динамика исследований почвы представлена на рисунке 15. 

[image: image16.wmf]1057

8102

529

3517

585

4457

778

6259

0

2000

4000

6000

8000

10000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцов

исследований

Рис. 15. Динамика исследований почвы за 2011-2014 г.г. 
Как видно из представленных данных, в 2014 году наблюдается увеличение исследованных проб  на 33,0%, проведенных исследований на 40,4%.

82,5%  всех исследований (в 2013 году 77,8%) проведены на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ», 8,4% исследований (в 2013 году 13,0%) на базе филиала в Краснослободском районе,  6,0% (в 2013 году 4,6%) в Чамзинском районе, 1,7% (в 2013 году 3,2%)  исследований на базе филиала в МО Ковылкино,  и лишь 1,4%  -  в МО Рузаевка (в 2013 году 2,9%).
В 2014 г в рамках госсанэпиднадзора было исследовано 303 образца почвы и проведено 2049 исследований, что составляет 39,0% в образцах и 33,0% в исследованиях (в 2013 г – 48,2% и 46,3% соответственно).
Удельный вес физико-химических исследований почвы в 2014 г, как и в предыдущие годы, составил 100%. Структура физико-химических исследований почвы  представлена на рисунке 16.

[image: image17.wmf]5,5

11,7

63,7

8,1

10,9

атомно-абсорбционный 8,1%

инверсионно-

вольтамперометрический 63,7%

 хроматографический 11,7%

потенциометрический 10,9%

другие (ИК-спектрометрия) 5,5%


Рис. 16. Структура физико-химических исследований почвы в 2014 г.

Значительный объем исследований, выполненных методом инверсионной вольтамперометрии позволяет судить о том, что почва, преимущественно, исследуется на  содержание токсичных элементов. 

Изменения в структуре физико-химических методов при проведении исследований почвы в 2014 году произошли в сторону увеличения удельного веса метода инверсионной вольтамперометрии с 60,2% до 63,7% и  уменьшения удельного веса хроматографического метода  – с 16,2% до 11,7%.  На 1% произошло увеличение удельного веса исследований, проведенных методом ИК-спектрометрии (с 4,4% до 5,5%). Удельный вес остальных физико-химических методов серьезных изменений не претерпел и остался на уровне прошлого года. 
Продукция непродовольственного назначения.
В 2014 г удельный вес исследований товаров детского ассортимента в структуре непродовольственных товаров остался практически на уровне прошлого года – 1,4%. Проанализирован 41 образец и выполнено 1071 исследование, что ниже уровня 2013 года в 1,7 раза в пробах и в 1,4 раза в исследованиях (2013 год - 68 образцов и 1543 исследования). 
Динамика исследований игрушек представлена на рисунке 17.

[image: image18.wmf]24

401

31

462

68

1543

41

1071

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

Рис. 17. Динамика исследования игрушек за период 2011-2014г.г.

В 2013 году 99,0% образцов товаров детского ассортимента исследованы при осуществлении госсанэпиднадзора (в 2012 году – 100%).
Год от года растет количество исследований, проведенных в одном образце - в 2011 г – 9, в 2012 г – 15, в 2013 г – 22, в 2014 г - 26.

Удельный вес исследований, проведенных с применением физико-химических методов, составил 96,5%, в 2013 году – 100% .
81,8% исследований проведены с применением хроматографического метода (газовая хроматография), 7,4% - фотометрическим методом, 6,4% - электрохимическим (инверсионная вольтамперометрия), 3,2% - методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

Прочие объекты исследования.

В 2014 г специалистами санитарно-химических лабораторий республики было проанализировано 2983 образца «прочих» объектов (материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, дезсредства, стройматериалы, биоматериал) и выполнено 4007 исследований, что составило 6,0% и 3,4% соответственно от общего числа проанализированной продукции (в 2012 году 5,3% и 3,6% соответственно). 

Динамика этих исследований представлена на рисунке 18.

[image: image19.wmf]3026

4732

2520

4497

3740

5069

2983

4007

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

Рис.18. Динамика исследований «прочих» объектов за 2011-2014 г.г.
Согласно представленных данных в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение общего количества исследованных образцов на 20,3%, проведенных исследований на 21,0%.
Исследование «прочих» объектов проводится во всех санитарно-химических лабораториях.

Количество исследований в одном образце в среднем 1,3.
В рамках обеспечения функций по контролю и надзору  было проанализировано 1762 образца и выполнено 2322 исследования, что составило 59,0% и 57,9% соответственно (в 2013 г – 65,6% и 52,0%) от общего числа выполненных исследований.
Удельный вес физико-химических исследований «прочих» объектов в 2014 году составил 30,7% (в 2013 г – 30,5%).

[image: image20.wmf]67,9

16,6

9,3

6,2

фотометрический 16,6%

атомно-абсорбционный 9,3%

электрохимический 6,2%

хроматографический 67,9%

Структура физико-химических методов анализа «прочих»  представлена на рисунке 19.

 Рис. 19. Структура физико-химических методов «прочих» исследований за 2014 г.

Замеры физических факторов
В 2014 году проведено 105723 замеров физических факторов неионизирующей природы, что на 6,7% ниже уровня 2013года (2013 год – 113330). Из них 68281 замер проведен при обеспечении надзорных мероприятий, что составляет 64,6%, в 2013 году – 72,9%.

                                                                                                                        Таблица 4      Структура замеров физических факторов

	№ п/п
	Наименование
	2011год
	2012год
	2013 год
	2014 год

	
	
	Кол-во

замеров
	удел. вес, %
	Кол-во

замеров
	удел. вес, %
	Кол-во

замеров
	удел. вес, %
	Кол-во

замеров
	удел. вес, %

	1
	микроклимат
	42835
	42,6
	43748
	36,2
	46087
	40,7
	46391
	43,9

	2
	освещённость
	17845
	17,8
	22309
	18,5
	23593
	20,8
	16189
	15,3

	3
	ЭМИ
	26128
	26,0
	32120
	26,6
	28829
	25,4
	25558
	24,2

	4
	шум
	9744
	9,7
	10726
	8,9
	9659
	8,5
	12165
	11,5

	5
	вибрация
	2558
	2,5
	10302
	8,5
	3708
	3,3
	4298
	4,0

	6
	прочие
	1419
	1,4
	1542
	1,3
	1454
	1,3
	1122
	1,1

	7
	ВСЕГО
	100530
	100,0
	120747
	100,0
	113330
	100,0
	105723
	100,0


             Наибольший удельный вес в структуре замеров приходится на  замеры параметров микроклимата и как показывают данные таблицы 4 увеличивается год от года. Их удельный вес  в 2014 году составил 43,9%.

             Удельный вес замеров освещенности составил 15,3%, что выше уровня 2013 года на 5,5%. В 2014 году проведено 16189 замеров, в 2013 году  - 23593 замеров.
             Удельный вес замеров электромагнитных излучений по сравнению с прошлым годом снизился на  1,2%. 

Удельный вес замеров вибрации в 2014 году  увеличился с 3,3% до 4,0%. От общего количества 74,1% замеров приходится на долю мероприятий по контролю и надзору (2013 год – 70,8%).

В 2014 году увеличилось количество  замеров уровней звука до12165, а их удельный вес вырос с 8,5% до 11,5%. 
Таблица 5

Структура замеров уровней звука
	
	2013 год
	2014 год

	шум
	8100
	8694

	инфразвук
	1499
	3375

	ультразвук
	60
	96

	Всего
	9659
	12165


Из данной структуры видно, что увеличение обусловлено существенным ростом замеров инфразвука в 2,3 раза. Данный вид замеров был наиболее востребован при оформлении опекунства над совершеннолетними недееспособными гражданами, а так же при перепланировке жилых помещений.

В 2014 году проведено 1122 прочих замера, из которых – 657 замеров яркости, 390 замеров аэроионов и 75 замеров температуры горячей воды.

Радиологические исследования.
Количество проб, исследованных на показатели радиационной безопасности, осталось практически на уровне прошлого года 1912 проб, а количество исследований увеличилось на 5,2% с 4510 до 4744.  Если обратиться к структуре исследованных проб в 2014 году (таблица 6), то можно отметить изменения в сторону увеличения удельного веса и числа проб пищевых продуктов, воды, почвы, то есть тех объектов исследования, в которых проводятся исследования на большее количество показателей. 

В рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора исследовано 788 проб, проведено  2152  исследования, что составляет от общего количества 41,2% и 45,4% соответственно (2013 год – 39,8% и  43,0% соответственно).
Таблица 6

Структура исследований на радиологические показатели с 2012 по 2014 гг.                                                                                                                   
	№ п/п
	Наименование
	2012 год
	2013 год
	2014 год

	
	
	Количество

проб
	удел. вес, %
	Количество

проб
	удел. вес, %
	Количество

проб
	удел. вес, %

	1
	Пищевые продукты
	285
	18,5
	309
	16,1
	412
	21,5

	2
	Смывы
	247
	16,0
	256
	13,4
	112
	5,9

	3
	Вода
	474
	30,7
	555
	28,9
	582
	30,5

	4
	Воздух рабочей зоны
	22
	1,4
	58
	3,0
	33
	1,7

	5
	Воздух на радон
	254
	16,5
	254
	20,2
	407
	21,3

	6
	Почва
	174
	11,4
	224
	11,7
	268
	14,0

	7
	Отходы
	8
	0,5
	4
	0,2
	2
	0,1

	8
	Стройматериалы
	78
	5,0
	124
	6,5
	96
	5,0

	9
	ВСЕГО
	1542
	100,0
	1918
	100,0
	1912
	100,0


     Структура радиологических исследований по сравнению с 2013 годом претерпела изменения в сторону увеличения удельного веса исследованных проб пищевых продуктов, воды, воздуха и почвы. Существенно, на 7,5% снизился удельный вес смывов. По остальным объектам надзора снижение менее значительное: удельный вес исследованных проб ВРЗ снизился на 1,3%, стройматериалов на 1,5%, отходов на 0,1%.
   В 2014году количество  замеров  ионизирующего излучения уменьшилось до 14827 замеров (2013 год - 21936 замера), из которых 49,6% по гос. работе №1. Общее количество замеров гамма-фона, проведенных специалистами филиалов и головного учреждения составило 59960, что на 69,1% выше уровня прошлого года (35449 замеров).

          Более половины вклада в дозу облучения населения за счет природных источников определяют изотопы радона в воздухе помещений. В 2014 году все обследованные помещения жилых, общественных и  производственных зданий соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию радона. Количество исследований ЭРОА радона по сравнению с 2013 годом снизилось на 7% ( 2013 год – 350, 2014 год – 325). 
Таблица 7
Динамика исследований содержания радона в воздухе жилых, общественных и 
производственных зданий за 2013-2014гг.

	Годы
	Удельный вес исследований воздуха на радон, %

	
	Жилые и общественные здания
	Производственные здания

	
	эксплуатируемые
	строящиеся
	

	2013
	52,9
	18,6
	28,5

	2014
	35,4
	56,9
	7,7

	РФ
	34,9
	60,6
	4,5

	
	
	
	


        На долю эксплуатируемых жилых и общественных зданий приходится 35,4%, что на уровне показателя РФ. Удельный вес исследований радона в  строящихся зданиях ниже РФ  - 56,9% против 60,6%,  а воздух  производственных помещений исследуется на содержание радона чаще – 7,7% всех исследований (4,5% по РФ).  

Заключение.

     Несмотря на то, что проделанная  работа по освоению нового оборудования и внедрение новых современных  методов анализа имеет положительный результат: удельный вес исследований, проведенных с применением  современных физико-химических методов увеличился  по сравнению с уровнем прошлого года  - 70,2% до 71,3%.    Необходимо продолжать дальнейшее укрепление материально-технической базы с целью более активного внедрения современных инструментальных методов исследований, позволяющих расширить круг анализируемых показателей, подтверждающих качество и безопасность исследуемой продукции, в том числе на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. 
  Необходимо обеспечить современное и полное методическое, метрологическое и информационное обеспечение лабораторного контроля и инструментального контроля физических факторов, развивать систему повышения квалификации  и обучения сотрудников лабораторий.

  Совершенствовать разработанную и внедренную  систему менеджмента качества, соответствующую требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 17025-2009, обеспечивать подтверждение качества исследований и измерений путем участи в межлабораторных сравнительных испытаниях.

Работа в данных направлениях позволит успешно решать задачи по обеспечению деятельности Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���





� EMBED MSGraph.Chart.8 \s ���








[image: image21.wmf]117721

79397

124498

89243

113800

79922

118869

84770

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2011

2012

2013

2014

Всего исследований

физико-химическими методами

[image: image22.wmf]38,7

43,2

39,2

35,7

22,6

23,4

22,4

25,5

9,3

8,8

8,5

7,5

7,8

9,8

11,5

9,2

4,1

8

8,7

12,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

вода

пищевые продукты

воздух рабочей

зоны

атмосферный

воздух

ВЗП

[image: image23.wmf]4027

50475

3997

53781

4073

44597

4034

42479

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

[image: image24.wmf]2,8

3,3

1,5

2,5

67,4

5,4

20,6

фотометрический 73,4%

хроматографический 5,4%%

электрохимический 20,6%

атомно-абсорбционный 2,5%

другие 1,5%

капиллярный электрофорез

3,3%

люминесценстный 2,8%

[image: image25.wmf]6717

26591

7089

29183

6719

25450

7553

30372

0

10000

20000

30000

40000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

[image: image26.wmf]36,6

52,7

57,7

60,6

48,5

54,8

47,3

55,4

0

10

20

30

40

50

60

70

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

[image: image27.wmf]60

32,4

2,1

5,5

хроматографический 60,0%

электрохимический 32,4%

фотометрический 5,5%

другие 2,1%

[image: image28.wmf]68,7

63,6

75,1

72

73,4

73,8

65,9

71,5

55

60

65

70

75

80

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

исследования

образцы

[image: image29.wmf]9186

9141

12205

12025

13134

13134

10491

10449

0

5000

10000

15000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Всего исследований

Физико-химическими методами

[image: image30.wmf]75

1,1

8,6

13,1

2,2

фотометрический 2,2%

электрохимический 13,1%

хроматографический 8,6%

атомно-абсорбционный 1,1%

экспресс-метод 75,0%

[image: image31.wmf]7225

7207

9940

9940

9881

9881

15213

15205

0

5000

10000

15000

20000

2011  г

2012 г

2013 г

2014 г

Всего исследований

Физико-химическими методами

[image: image32.wmf]0,2

0,8

1,1

1,1

96,8

фотометрический 0,2%

атомно-абсорбционный 0,8%

электрохимический 1,1%

хроматографический 1,1%

экспресс-метод 96,8%

[image: image33.wmf]20,9

75,7

0

2,6

0,8

фотометрический 20,9%

атомно-абсорбционный 2,6%

хроматографический 0,8%

экспресс-методы 75,7%

электрохимический 0,0%

[image: image34.wmf]5,5

11,7

63,7

8,1

10,9

атомно-абсорбционный 8,1%

инверсионно-

вольтамперометрический 63,7%

 хроматографический 11,7%

потенциометрический 10,9%

другие (ИК-спектрометрия) 5,5%

[image: image35.wmf]24

401

31

462

68

1543

41

1071

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

[image: image36.wmf]3026

4732

2520

4497

3740

5069

2983

4007

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцы

исследования

[image: image37.wmf]67,9

16,6

9,3

6,2

фотометрический 16,6%

атомно-абсорбционный 9,3%

электрохимический 6,2%

хроматографический 67,9%

[image: image38.wmf]6,9

2,8

3,9

5,2

0,3

0,1

0,3

0,4

0,4

0,4

1,3

0,9

6,1

3,5

4,2

4,2

0

1

2

3

4

5

6

7

почва 

МКПП

ТДА

прочие

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

[image: image39.wmf]11007

8705

10958

9332

9669

3162

8977

7523

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Всего исследований

Физико-химическими методами

[image: image40.wmf]1057

8102

529

3517

585

4457

778

6259

0

2000

4000

6000

8000

10000

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

образцов

исследований

_1493896077

_1494073180

_1494924235

_1494924439

_1494924513

_1494920182

_1494164449

_1493897926

_1494059529

_1494066794

_1494073101

_1493900043

_1493897561

_1493733336

_1493735139

_1493735953

_1493733822

_1493127955

_1493194106

_1493127787

