        Во второй половине сентября 2010 года, согласно плана организационных мероприятий прошло заседание Лабораторного Совета микробиологической и санитарно-гигиенической секции.
        В работе заседания приняли участие  члены Лабораторного Совета, специалисты филиалов.

       Был рассмотрен вопрос о выполнении требований Системы управления качеством ИЛЦ.

      Отмечены некоторые недостатки: не во всех  испытательных лабораториях подготовлены эксперты по проведению микробиологических и санитарно-химических исследований, не соблюдаются сроки проведения аттестации на знание Системы вновь принятого персонала ИЛЦ.

      Невсегда микроклиматические условия проведения испытаний соответствуют требованиям, предъявляемым к условиям проведения лабораторных исследований; испытывается недостаток в обеспечении необходимыми для работы официально изданными нормативно-методическими документами.

        На заседании санитарно-гигиенической секции были заслушаны отчеты о работе ИЛЦ филиалов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка» и Чамзинском районе.

       Основное внимание было уделено укреплению и развитию материально-технической базы – проведение ремонтных работ, приобретение термостатов с охлаждением для исследования воды на БПК, другого оборудования.

        На заседании микробиологической секции были подведены итоги проведения летней оздоровительной компании, представлены обоснованные расчеты на питательные среды, диагностикумы, которые были затрачены в ходе летней-оздоровительной компании.

        Подробно проработан материал по технике сбора и транспортирования биоматериала в микробиологические лаборатории. Поставлена задача обеспечения в достаточном количестве контейнерами и сумками-холодильниками.

        По результатам проведенных заседаний подготовлено Решение по каждой секции в отдельности, доведено до главных врачей филиалов.

 Зам.главного врача

 Зам.председателя Лабораторного Совета                                  А.И.Богачева            
